Wgrywanie konfiguracji STEP7 do sterwonika za pomocą komunikacji MPI

Następnie po prawidłowo wgranej konfiguracji zmieniamy na połączenie TCP/IP

SIMATIC Manger/PLC/Edit Ethernet Node (TCP/IP łączenie)

Okno ‘HW Config’ z włączoną siecią PROFINET IO i podłączonymi stacjami IO-Devices

Weryfikacja adresów i nazw stacji IO-Devices

Edycja zegara nadawania stacji IO-Controller, zakładka PN-IO/Object Properties/PROFINET

Ustawienie czasu odświeżania stacji IO-Device, zakładka Properties/IO Cycle/Update Time

Okno właściwości magistrali sieci, zakładka Object Properties/Update Time

Parametry urządzenia IO-Controller, zakładka PN-IO/ObjectProperties/PROFINET

Domena sieci PROFINET IO, zakładka Edit/PROFINET IO/Domain Managment

nie da się zsynchronizować IM 151 z powodu starszej wersji FW

Domena sieci PROFINET IO, zakładka Edit/PROFINET IO/Domain Managment/Details

Topologia sieci, zakładka Edit/PROFINET IO/Topology/Table view

Topologia sieci, zakładka Edit/PROFINET IO/Topology/Graphic view/Online

Topologia sieci, zakładka Edit/PROFINET IO/Topology/Offline/Online comparison

Poprawnie skonfigurowane stanowisko

Adres CP 343 – 1 Avanced  potrzebny do wypisania w PNIO_SEND w postaci hex (W#16#110)

Okno bloku OB1 – dodanie funkcji PNIO_SEND i PNIO_RECV do wysyłania informacji na IM151

Okno podglądu wartości zmiennych

Tablica DB30

Tablica DB31

Okno Simatic Manager

Edycja parametrów wysyłanych do IM151 w celu zapalenia lampek -  Okno podglądu wartości zmiennych – część 1

Zapalenie lampek na urządzeniu IM151 -  stanowisko – część 1

Edycja parametrów wysyłanych do IM151 w celu zapalenia lampek -  Okno podglądu wartości zmiennych – część 2

Zapalenie lampek na urządzeniu IM151 -  stanowisko – część 2

Edycja parametrów wysyłanych do IM151 w celu zapalenia lampek -  Okno podglądu wartości zmiennych – część 3

Zapalenie lampek na urządzeniu IM151 -  stanowisko – część 3

Edycja parametrów wysyłanych do IM151 w celu zapalenia lampek -  Okno podglądu wartości zmiennych – część 4

Zapalenie lampek na urządzeniu IM151 -  stanowisko – część 4

- Diagnostyka

Okno 'HW Config' w trybie ONLINE, zakładka Station/Open ONLINE

Odczyt danych diagnostycznych w urządzeniu 'switch' sieci PROFINET IO

Odczyt danych diagnostycznych z urządzenia IO-controller, zakładka CP343-1 Advanced/Module Information/Diagnostic Buffer

Odczyt danych diagnostycznych z urządzenia IO-controller w trybie ONLINE, zakładka CP343-1 Advanced/Module Information/Diagnostic Buffer/Special Diagnostics

Odczyt danych diagnostycznych z CP 343-1 Advanced poprzez protokół http (jest to interfejs html wystarczy wpisać IP sterownika w przeglądarce 192.168.2.1)

Identyfikacja konfiguracji POROFINET IO w module CP 343-1 Adv., protokół HTTP – w przypadku błędu

Identyfikacja konfiguracji POROFINET IO w module CP 343-1 Adv., protokół http – w przypadku braku błędu

Funkcja FB54 w bloku OB1

Okno podglądu wartości zmiennych – M70.1(error) MW71(status) – w przypadku braku błędu w komunikacji

Okno podglądu wartości zmiennych – M70.1(error) MW71(status) – w przypadku błędu w komunikacji

Okno Simatic Manager po dodaniu PNIO_ALARM

Odczyt danych z SCALANCE poprzez protokół http (jest to interfejs html wystarczy wpisać IP switch’a w przeglądarce 192.168.2.3)